## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 02:24:45 | 2025-10-14 08:24:45
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 02:24:53 | 2025-10-14 08:23:53 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1电表 | 环控机房控制柜 | 136 | 电控柜后方 | 300/5 | 0 | 10393.6 | 10393.6
2 | B | LJ-2电表 | 环控机房控制柜 | 136 | 电控柜后方 | 300/5 | 0 | 88371.2 | 88371.2
3 | B | LD-B1电表 | 环控机房控制柜 | 11 | 电控柜后方 | 100/5 | 0 | 0 | 0
4 | B | LQ-B1电表 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.05 | 1203.02 | 1203.07
5 | B | LT-B1电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 3434.08 | 3434.09
6 | B | LD-B2电表 | 环控机房控制柜 | 11 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.04 | 20962.76 | 20962.8
7 | B | LQ-B2电表 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 30486.58 | 30486.76
8 | B | LT-B2电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 616.72 | 616.72
9 | A | AHU-101电表 | I-LA04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 16461.6 | 16462.2
10 | A | RAF-101电表 | III-LA02 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 9569 | 9569.4
11 | A | RAF-a201电表 | III-LA03-12 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 34.21 | 57467 | 57501.21
12 | A | AHU-a201电表 | III-LA03-13 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 32.93 | 27423.22 | 27456.15
13 | A | AHU-a301电表 | III-LA04-16 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 8.62 | 12277.35 | 12285.97
14 | A | RAF-a301电表 | III-LA04-15 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 10.25 | 14788.46 | 14798.71
15 | A | AHU-a101电表 | III-LA01-14 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 715.65 | 715.65
16 | A | RAF-a101电表 | III-LA01-16 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2068.65 | 2068.65
17 | A | FAF-a401电表 | I-LA05-19 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0.3 | 0.3
18 | A | EAF-a701电表 | I-LA04-14 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 5.26 | 8985.38 | 8990.63
19 | A | EAF-a601电表 | III-LA04-17 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 4.95 | 4.95
20 | A | FAF-a601电表 | IIILA05-2 | 3 | 电控柜后方 | 100/5 | 0 | 1.8 | 1.8
21 | A | FAF-101电表 | III-LA01-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 798.75 | 798.75
22 | B | AHU-201电表 | I-LB04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 16071 | 16071.6
23 | B | RAF-201电表 | III-LB02 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 9959 | 9959.6
24 | B | FAF-201电表 | III-LB0I-14 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1777.2 | 1777.2
25 | B | RAF-b101电表 | III-LB03-14 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0.75 | 0.75
26 | B | AHU-b101电表 | III-LB03-15 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 14.7 | 14.7