## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 02:24:45 | 2025-10-14 08:24:45
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 02:24:49 | 2025-10-14 08:23:49 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 300/5 | 4 | 58544.8 | 58548.8
2 | B | LJ-2 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 300/5 | 3.57 | 99626.4 | 99629.96
3 | B | LD-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.19 | 8295.41 | 8295.6
4 | B | LD-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.19 | 22579.01 | 22579.2
5 | B | LQ-B1 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.05 | 20513.8 | 20513.86
6 | B | LQ-B2 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 16436.22 | 16436.4
7 | B | LT-B1 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3647.81 | 3647.81
8 | B | LT-B2 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 100.76 | 100.77
9 | B | AHU-201 | I-LB04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 17485.8 | 17486.2
10 | B | RAF-201 | III-LB03-1 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 7880.4 | 7881
11 | B | RAF/EAF-b201 | III-LB01-6 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 2.67 | 27832.95 | 27835.62
12 | B | FAF-201 | II-LB04-11 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2421 | 2421
13 | B | RAF-b201 | III-LB01-6 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
14 | B | EAF-b301 | III-LB02-1 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 12.6 | 12.6
15 | B | AHU-b101 | III-LB01-1 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.94 | 10539.3 | 10540.24
16 | B | RAF/EAF-b101 | III-LB01-2 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 1.41 | 14103.15 | 14104.56
17 | B | AHU-b201 | III-LB01-3 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3407.85 | 3407.85
18 | A | AHU-101 | I-LA04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 11010.4 | 11010.8
19 | A | RAF-101 | III-LA05-1 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 7671.2 | 7671.6
20 | A | AHU-a201 | III-LA02-1 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 2.72 | 29796.72 | 29799.44
21 | A | RAF/EAF-a201 | III-LA02-2 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 3.58 | 11186.62 | 11190.2
22 | A | AHU-a301 | III-LA03-1 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0.93 | 10316.14 | 10317.08
23 | A | RAF/EAF-a301 | III-LA03-2 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 3.23 | 28304.16 | 28307.39
24 | A | EAF-a701 | III-LA04-1 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
25 | A | FAF-a701 | III-LA04-4 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
26 | A | FAF-a601 | III-LA03-3 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 2.36 | 8788.05 | 8790.41
27 | A | FAF-101 | II-LA05-15 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2466.15 | 2466.15
28 | A | RAF/FAF-a101 | III-LA01-2 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 513 | 513
29 | A | AHU-a101 | III-LA01-3 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 653.1 | 653.1
30 | A | EAF-a401 | III-LA01-4 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
31 | A | EAF-a501 | III-LA02-3 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0