## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 09:05:00 | 2025-10-15 09:05:00
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 09:05:49 | 2025-10-15 09:04:49 | 非节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 300/5 | 16.8 | 58548.8 | 58565.6
2 | B | LJ-2 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 300/5 | 16.44 | 99630.4 | 99646.84
3 | B | LD-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.78 | 8295.62 | 8296.4
4 | B | LD-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.76 | 22579.22 | 22579.98
5 | B | LQ-B1 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.2 | 20513.86 | 20514.06
6 | B | LQ-B2 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.74 | 16436.43 | 16437.16
7 | B | LT-B1 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3647.81 | 3647.81
8 | B | LT-B2 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 100.77 | 100.78
9 | B | AHU-201 | I-LB04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 2 | 17486.4 | 17488.4
10 | B | RAF-201 | III-LB03-1 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 7881 | 7882.8
11 | B | RAF/EAF-b201 | III-LB01-6 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 51.05 | 27838.16 | 27889.21
12 | B | FAF-201 | II-LB04-11 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2421 | 2421
13 | B | RAF-b201 | III-LB01-6 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
14 | B | EAF-b301 | III-LB02-1 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 12.6 | 12.6
15 | B | AHU-b101 | III-LB01-1 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 18.78 | 10541.17 | 10559.96
16 | B | RAF/EAF-b101 | III-LB01-2 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 26.08 | 14105.85 | 14131.92
17 | B | AHU-b201 | III-LB01-3 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3407.85 | 3407.85
18 | A | AHU-101 | I-LA04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 11011 | 11012.8
19 | A | RAF-101 | III-LA05-1 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 7671.8 | 7673.6
20 | A | AHU-a201 | III-LA02-1 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 107.9 | 29802.37 | 29910.26
21 | A | RAF/EAF-a201 | III-LA02-2 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 8.16 | 11194.18 | 11202.34
22 | A | AHU-a301 | III-LA03-1 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 37.3 | 10318.06 | 10355.35
23 | A | RAF/EAF-a301 | III-LA03-2 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 140.74 | 28310.95 | 28451.69
24 | A | EAF-a701 | III-LA04-1 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
25 | A | FAF-a701 | III-LA04-4 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
26 | A | FAF-a601 | III-LA03-3 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 15.93 | 8791.12 | 8807.06
27 | A | FAF-101 | II-LA05-15 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2466.15 | 2466.15
28 | A | RAF/FAF-a101 | III-LA01-2 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 513 | 513
29 | A | AHU-a101 | III-LA01-3 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 653.1 | 653.1
30 | A | EAF-a401 | III-LA01-4 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
31 | A | EAF-a501 | III-LA02-3 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0