## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-13 08:32:32 | 2025-10-14 08:32:32
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-13 08:33:07 | 2025-10-14 08:32:07 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 10.4 | 5256.8 | 5267.2
2 | B | LJ-2 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 15.48 | 134506.41 | 134521.89
3 | B | LD-B1 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.28 | 29737.32 | 29737.6
4 | B | LD-B2 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0 | 1157.58 | 1157.58
5 | B | LQ-B1 | 环控机房控制柜 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.15 | 30105.03 | 30105.18
6 | B | LQ-B2 | 环控机房控制柜 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0 | 267.61 | 267.61
7 | B | LT-B1 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1443.33 | 1443.33
8 | B | LT-B2 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 1841.06 | 1841.07
9 | B | AHU-201 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 2.2 | 15533.2 | 15535.4
10 | B | RAF-201 | III-LB03-2 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 12521.2 | 12523
11 | B | AHU-b201 | III-LB01-16 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 45.99 | 18735.92 | 18781.91
12 | B | RAF-b201 | III-LB2-15 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 5829.42 | 5829.42
13 | B | AHU-b301 | III-LB2-16 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 50.27 | 30647.81 | 30698.08
14 | B | RAF-b301 | III-LB2-18 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 86.34 | 39931.85 | 40018.19
15 | B | FM-3_3 | I-LB05-19 | 1.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
16 | B | FAF-b401 | I-LB05-20 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 5.7 | 5.7
17 | B | FAF-b501 | I-LB7-15 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2.7 | 2.7
18 | B | FAF-b601 | I-LB7-16 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 32.7 | 32.7
19 | B | EAF-b701 | I-LB7-18 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
20 | B | FAF-b601-gaosu-3 | II-LB4-15 | 1.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2.1 | 2.1
21 | B | FAF-201 | III-LB1-12 | 6 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 196.35 | 196.35
22 | B | AHU-b101 | III-LB1-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2285.55 | 2285.55
23 | B | RAF-b101 | III-LB1-15 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1702.05 | 1702.05
24 | B | EAF-b601 | III-LB2-17 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
25 | A | AHU-101 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 16045.2 | 16047
26 | A | RAF-101 | III-LA2-1 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.96 | 10320.4 | 10322.36
27 | A | FM-1 | I-LA05-19 | 1.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
28 | A | FM-2 | I-LA04-12 | 1.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
29 | A | FAF-a201 | I-LA04-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 52.35 | 52.35
30 | A | AHU-a101 | III-LA1-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 865.8 | 865.8
31 | A | FAF-101 | III-LA1-15 | 6 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 4519.05 | 4519.05
32 | A | RAF-a101 | III-LA1-16 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 4593.75 | 4593.75