## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-13 08:32:32 | 2025-10-14 08:32:32
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-13 08:32:53 | 2025-10-14 08:31:53 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 400/5 | 16.15 | 71736 | 71752.15
2 | B | LJ-2 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 400/5 | 15.6 | 66551.4 | 66567
3 | B | LD-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.79 | 14307.59 | 14308.39
4 | B | LD-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.69 | 9044.14 | 9044.83
5 | B | LQ-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.26 | 18760.76 | 18761.02
6 | B | LQ-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.8 | 22305.83 | 22306.64
7 | B | LT-B1 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 1222.45 | 1222.46
8 | B | LT-B2 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 3932.79 | 3932.8
9 | B | AHU-201 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 2.2 | 11838 | 11840.2
10 | B | RAF-201 | III-LB2 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.6 | 10271 | 10272.6
11 | B | AHU-b101 | III-LB1-14 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 35.9 | 17003.89 | 17039.79
12 | B | FAF-201 | III-LB1-16 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2082.15 | 2082.15
13 | B | RAF-b101 | III-LB1-17 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 5.25 | 11036.1 | 11041.35
14 | A | AHU-101 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.8 | 14342.4 | 14344.2
15 | A | RAF-101 | III-LA3 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.66 | 10199.8 | 10201.46
16 | A | AHU-a201 | III-LA1-16 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 23.64 | 14189.44 | 14213.08
17 | A | RAF-a201 | III-LA2-13 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 44499.66 | 44499.66
18 | A | AHU-a301 | III-LA2-14 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 13.89 | 18100.65 | 18114.54
19 | A | RAF-a301 | III-LA2-16 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 22221.15 | 22221.15
20 | A | FAF-101 | III-LA1-12 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1990.2 | 1990.2
21 | A | AHU-a101 | III-LA1-13 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 102.3 | 102.3
22 | A | RAF-a101 | III-LA1-15 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 195.45 | 195.45