## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 02:24:45 | 2025-10-14 08:24:45
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 02:24:53 | 2025-10-14 08:23:53 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 400/5 | 3.71 | 71748 | 71751.71
2 | B | LJ-2 | 环控机房控制柜 | 145 | 电控柜后方 | 400/5 | 4.2 | 66562.8 | 66567
3 | B | LD-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.2 | 14308.19 | 14308.39
4 | B | LD-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.16 | 9044.66 | 9044.82
5 | B | LQ-B1 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.06 | 18760.95 | 18761.01
6 | B | LQ-B2 | 环控机房控制柜 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.2 | 22306.43 | 22306.63
7 | B | LT-B1 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 1222.45 | 1222.46
8 | B | LT-B2 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3932.8 | 3932.8
9 | B | AHU-201 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 11839.6 | 11840.2
10 | B | RAF-201 | III-LB2 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 10272.2 | 10272.6
11 | B | AHU-b101 | III-LB1-14 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 1.89 | 17037.6 | 17039.49
12 | B | FAF-201 | III-LB1-16 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2082.15 | 2082.15
13 | B | RAF-b101 | III-LB1-17 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.1 | 11041.2 | 11041.3
14 | A | AHU-101 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 14343.8 | 14344.2
15 | A | RAF-101 | III-LA3 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 10201 | 10201.4
16 | A | AHU-a201 | III-LA1-16 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 1.24 | 14211.63 | 14212.87
17 | A | RAF-a201 | III-LA2-13 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 44499.66 | 44499.66
18 | A | AHU-a301 | III-LA2-14 | 15 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 18114.54 | 18114.54
19 | A | RAF-a301 | III-LA2-16 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 22221.15 | 22221.15
20 | A | FAF-101 | III-LA1-12 | 3 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1990.2 | 1990.2
21 | A | AHU-a101 | III-LA1-13 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 102.3 | 102.3
22 | A | RAF-a101 | III-LA1-15 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 195.45 | 195.45