## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-13 08:32:32 | 2025-10-14 08:32:32
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-13 08:32:38 | 2025-10-14 08:31:38 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 16.2 | 59212.8 | 59229
2 | B | LJ-2电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 15.61 | 160825.8 | 160841.41
3 | B | LD-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.78 | 31782.69 | 31783.47
4 | B | LD-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.24 | 43506.45 | 43506.69
5 | B | LQ-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.72 | 39648.51 | 39649.23
6 | B | LQ-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 33117.16 | 33117.34
7 | B | LT-B1电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 5924.38 | 5924.38
8 | B | LT-B2电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 4635.5 | 4635.51
9 | B | 214-AHU-201电表 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.6 | 23501.6 | 23503.2
10 | B | 214-RAF-201电表 | III-LB5-2 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 14.6 | 12519.6 | 12534.2
11 | B | AHU-b101电表 | III-LB2-11 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 79.17 | 21121.04 | 21200.2
12 | B | RAF-b101电表 | III-LB4-16 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 7712.58 | 7712.58
13 | B | AHU-b201电表 | III-LB4-15 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 48.55 | 17586.93 | 17635.48
14 | B | RAF-b201电表 | III-LB4-13 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 3410.91 | 3410.91
15 | B | FAF-b401电表 | II-LB4-11 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 38.7 | 38.7
16 | B | FAF-b501电表 | I-LB01-9 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 331.8 | 331.8
17 | B | FAF-201电表 | III-LB2-12 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1808.4 | 1808.4
18 | B | AHU-b301电表 | III-LB3-14 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2372.1 | 2372.1
19 | B | RAF-b301电表 | III-LB3-15 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3209.7 | 3209.7
20 | B | EAF-b401电表 | III-LB4-14 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0.15 | 0.15
21 | B | FAF-b801电表 | II-LB5-10 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 76.35 | 76.35
22 | A | 214-AHU-101电表 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.6 | 7884.8 | 7886.4
23 | A | 214-RAF-101电表 | III-LA1-3 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 6 | 12011 | 12017
24 | A | AHU-a101电表 | III-LA1-5 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 24.94 | 3550.5 | 3575.44
25 | A | EAF-a201电表 | III-LA1-6 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
26 | A | RAF-a101电表 | III-LA4-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 30.95 | 9085.88 | 9116.82