## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 02:24:45 | 2025-10-14 08:24:45
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 02:25:38 | 2025-10-14 08:24:38 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 4.2 | 59224.8 | 59229
2 | B | LJ-2电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 3.61 | 160837.8 | 160841.41
3 | B | LD-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.19 | 31783.28 | 31783.46
4 | B | LD-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.05 | 43506.63 | 43506.69
5 | B | LQ-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 39649.05 | 39649.23
6 | B | LQ-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.04 | 33117.3 | 33117.34
7 | B | LT-B1电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 5924.38 | 5924.38
8 | B | LT-B2电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 4635.51 | 4635.51
9 | B | 214-AHU-201电表 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 23502.8 | 23503.2
10 | B | 214-RAF-201电表 | III-LB5-2 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 3.56 | 12530.6 | 12534.16
11 | B | AHU-b101电表 | III-LB2-11 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 18.96 | 21180.83 | 21199.79
12 | B | RAF-b101电表 | III-LB4-16 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 7712.58 | 7712.58
13 | B | AHU-b201电表 | III-LB4-15 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 3.39 | 17631.6 | 17634.99
14 | B | RAF-b201电表 | III-LB4-13 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 3410.91 | 3410.91
15 | B | FAF-b401电表 | II-LB4-11 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 38.7 | 38.7
16 | B | FAF-b501电表 | I-LB01-9 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 331.8 | 331.8
17 | B | FAF-201电表 | III-LB2-12 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1808.4 | 1808.4
18 | B | AHU-b301电表 | III-LB3-14 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2372.1 | 2372.1
19 | B | RAF-b301电表 | III-LB3-15 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 3209.7 | 3209.7
20 | B | EAF-b401电表 | III-LB4-14 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0.15 | 0.15
21 | B | FAF-b801电表 | II-LB5-10 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 76.35 | 76.35
22 | A | 214-AHU-101电表 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 7886 | 7886.4
23 | A | 214-RAF-101电表 | III-LA1-3 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.4 | 12015.6 | 12017
24 | A | AHU-a101电表 | III-LA1-5 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 1.36 | 3573.9 | 3575.26
25 | A | EAF-a201电表 | III-LA1-6 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
26 | A | RAF-a101电表 | III-LA4-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 1.67 | 9114.9 | 9116.58