## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 09:05:00 | 2025-10-15 09:05:00
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 09:05:38 | 2025-10-15 09:04:38 | 非节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 15.75 | 59229.45 | 59245.2
2 | B | LJ-2电表 | 环控机房控制柜 | 168 | 电控柜后方 | 400/5 | 15.59 | 160842 | 160857.59
3 | B | LD-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.78 | 31783.48 | 31784.26
4 | B | LD-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.26 | 43506.69 | 43506.95
5 | B | LQ-B1电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.74 | 39649.24 | 39649.98
6 | B | LQ-B2电表 | 环控机房控制柜 | 18.5 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 33117.34 | 33117.52
7 | B | LT-B1电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 5924.38 | 5924.39
8 | B | LT-B2电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 4635.51 | 4635.51
9 | B | 214-AHU-201电表 | I-LB04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.6 | 23503.2 | 23504.8
10 | B | 214-RAF-201电表 | III-LB5-2 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 13.8 | 12534.6 | 12548.4
11 | B | AHU-b101电表 | III-LB2-11 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 191.03 | 21202.74 | 21393.77
12 | B | RAF-b101电表 | III-LB4-16 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 7712.58 | 7712.58
13 | B | AHU-b201电表 | III-LB4-15 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 124.4 | 17638.21 | 17762.62
14 | B | RAF-b201电表 | III-LB4-13 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 0 | 3410.91 | 3410.91
15 | B | FAF-b401电表 | II-LB4-11 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 38.7 | 38.7
16 | B | FAF-b501电表 | I-LB01-9 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 331.8 | 331.8
17 | B | FAF-201电表 | III-LB2-12 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 1808.4 | 1808.4
18 | B | AHU-b301电表 | III-LB3-14 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 12.3 | 2372.1 | 2384.4
19 | B | RAF-b301电表 | III-LB3-15 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 25.15 | 3209.7 | 3234.85
20 | B | EAF-b401电表 | III-LB4-14 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0.15 | 0.15
21 | B | FAF-b801电表 | II-LB5-10 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 76.35 | 76.35
22 | A | 214-AHU-101电表 | I-LA04-1 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 1.6 | 7886.4 | 7888
23 | A | 214-RAF-101电表 | III-LA1-3 | 15 | 电控柜后方 | 100/5 | 6 | 12017 | 12023
24 | A | AHU-a101电表 | III-LA1-5 | 1.1 | 电控柜后方 | 075/5 | 25.08 | 3576.45 | 3601.52
25 | A | EAF-a201电表 | III-LA1-6 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
26 | A | RAF-a101电表 | III-LA4-13 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 30.97 | 9118.12 | 9149.1