## Sheet1
开始时间 | 结束时间
2025-10-14 02:24:45 | 2025-10-14 08:24:45
开始时间 | 结束时间 | 节能状态 | 系统
2025-10-14 02:25:43 | 2025-10-14 08:24:43 | 节能
序号 | 站端区域 | 设备名称 | 抽屉柜编号 | 设备功率(kw) | 电表安装位置 | 互感器倍率 | 耗电量(KWh) | 电表起码(KWh) | 电表止码(KWh)
1 | B | LJ-1电表 | 环控机房控制柜 | 194 | 电控柜后方 | 400/5 | 3.59 | 170795.41 | 170799
2 | B | LJ-2电表 | 环控机房控制柜 | 194 | 电控柜后方 | 400/5 | 0 | 57 | 57
3 | B | LD-B1电表 | 环控机房控制柜 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.03 | 35817.59 | 35817.62
4 | B | LQ-B1电表 | 环控机房控制柜 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.18 | 49154.2 | 49154.38
5 | B | LT-B1电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2902.18 | 2902.18
6 | B | LD-B2电表 | 环控机房控制柜 | 22 | 电控柜后方 | 100/5 | 0 | 0 | 0
7 | B | LQ-B2电表 | 环控机房控制柜 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.2 | 1277 | 1277.2
8 | B | LT-B2电表 | 环控机房控制柜 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.01 | 1513.31 | 1513.31
9 | A | AHU-101电表 | I-LA04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 17430.6 | 17431
10 | A | RAF-101电表 | III-LA04 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 10805.2 | 10805.6
11 | A | AHU-a201电表 | III-LA01-3 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 3.38 | 25590.6 | 25593.98
12 | A | RAF-a201电表 | III-LA03-1 | 18.5 | 新增变频柜 | 100/5 | 0.11 | 509.64 | 509.75
13 | A | AHU-a301电表 | III-LA02-4 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 1.72 | 22294.83 | 22296.55
14 | A | RAF/EAF-a301电表 | III-LA02-3 | 11 | 新增变频柜 | 100/5 | 2.99 | 37939.59 | 37942.58
15 | A | FAF-101电表 | III-LA01-6 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2407.95 | 2407.95
16 | A | RAF-a101电表 | III-LA02-1 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 8355.9 | 8355.9
17 | A | AHU-a101电表 | III-LA01-7 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 9886.95 | 9886.95
18 | A | FAF-a401电表 | I-LA05-2 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 5.7 | 5.7
19 | A | KQM-101电表 | I-LA05-1 | 2.6 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
20 | B | AHU-201电表 | I-LB04-1 | 37 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.4 | 21906.2 | 21906.6
21 | B | RAF-201电表 | III-LB04 | 30 | 电控柜后方 | 100/5 | 0.6 | 17056.4 | 17057
22 | B | RAF-b101电表 | III-LB02-1 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 3.2 | 22737.15 | 22740.35
23 | B | RAF-b201电表 | III-LB01-6 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
24 | B | AHU-b101电表 | III-LB01-5 | 5.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0.53 | 4548.9 | 4549.43
25 | B | AHU-b201电表 | III-LB01-3 | 4 | 电控柜后方 | 075/5 | 1.42 | 15823.05 | 15824.47
26 | B | FAF-201电表 | III-LB02-2 | 2.2 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 2372.55 | 2372.55
27 | B | FAF-b301电表 | I-LB05-1 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 836.7 | 836.7
28 | B | KQM-201电表 | I-LB05-2 | 2.6 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 0 | 0
29 | B | FAF-b401电表 | I-LB05-3 | 1.5 | 电控柜后方 | 075/5 | 0 | 7.5 | 7.5